Дизайн-проект благоустройства территории возле дома №8  по адресу: с.Тиличики, ул.Молодежная.

Тиличики 2018

Краткое описание благоустройства территории возле дома №8

по ул. Молодежная.

-Ремонт тротуарных дорожек;

-Ремонт площадки для отдыха напротив входа в дом;

-Установка двух скамеек для отдыха возле дома;

-Установка освещения площадки возле дома;

- Организация палисадника (установка ограждения);

-Установка  урны;

Список выполнения работ для благоустройства территории возе дома №8 по улице Молодежная .

| № | Виды выполнения работ | Площадь /количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территории от сорняка | 550 кв.м |
| 2 | Ремонт и бетонирование пешеходной дорожки перед домом - Отсыпка подушки ПГС -Утрамбовка подушки -Армирование -Укладка бордюра 78 метров по 1 метру | шириной 1,5 м; длиной 40 м, 60 кв.м 10 см 60 кв.м арматура А III диам.12 мм ячейка 150х150 мм 78 шт. |
| 3 | - Укладка площадки отдыха перед входом в дом тротуарной плиткой и декоративных бордюров - Отсыпка подушки ПГС - Отсыпка подушки ЦПС - Утрамбовка - Укладка тротуарной плитки - Укладка бордюра | 30 кв.м 6х5 метров. 30кв.м 5 см. выс 30 кв.м 5 см. выс 30 кв.м 30 кв. 17 метров 17 шт. |
| 4 | Установка скамеек для отдыха Установка урны возле дома | 2 шт 1 шт |
| 5 | Установка освещения 3 диодных фонарей | 3 шт |
| 6 | Вывоз строительного мусора |  |

Фото объекта и схема

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ